## Windpower TurbineIDs 2024-02-13
Turbine ID | Turbine name | Manufacturer ID | Manufacturer name | Cut-in speed [m/s] | Cut-out speed [m/s] | Power peak [kW]
1 | E33/330 | 3 | Enercon | 2.5 | 28 | 335
2 | E44/900 | 3 | Enercon | 3 | 25 | 910
3 | E48/800 | 3 | Enercon | 3 | 25 | 810
4 | E53/800 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 810
5 | E70/2300 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2310
6 | E82/2000 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2000
7 | N90/2500 | 8 | Nordex | 3 | 25 | 2500
8 | N90/2300 | 8 | Nordex | 4 | 25 | 2300
10 | S77 | 8 | Nordex | 4 | 25 | 1500
11 | S70 | 8 | Nordex | 4 | 25 | 1500
12 | N60/1300 | 8 | Nordex | 3.5 | 25 | 1364
13 | N90/2500 Offshore | 8 | Nordex | 3.5 | 25 | 2500
14 | 5M | 9 | Repower | 3.5 | 30 | 5000
15 | MM92 | 9 | Repower | 3 | 25 | 2000
16 | MM82 | 9 | Repower | 3.5 | 22 | 2000
17 | MM70 | 9 | Repower | 3 | 25 | 2000
18 | MD77 | 9 | Repower | 3.5 | 20 | 1500
19 | MD70 | 9 | Repower | 3.5 | 25 | 1500
20 | SWT-3.6-107 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 3600
21 | SWT-2.3-82 VS | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 2300
22 | SWT-2.3-93 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 2300
23 | SWT-2.3-82 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 2300
24 | SWT-1.3-62 | 10 | Siemens | 2.5 | 25 | 1300
25 | T400-34 | 12 | Turbowinds | 3 | 25 | 400
26 | T600-48 | 12 | Turbowinds | 2.5 | 25 | 600
27 | V52/850 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 850
28 | V82/1650 | 14 | Vestas | 3.5 | 20 | 1650
29 | V80/1800 | 14 | Vestas | 3.5 | 30 | 1800
30 | V80/2000 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 2000
31 | V90/1800 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 1800
32 | V90/2000 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 2000
33 | V90/3000 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 3000
35 | MM92 Evo | 9 | Repower | 3 | 25 | 2000
36 | 48 | 2 | Ecotecnia | 4.5 | 20 | 836
37 | 62 | 2 | Ecotecnia | 3 | 25 | 1350
38 | 74 | 2 | Ecotecnia | 3 | 25 | 1670
39 | 80 1.6 | 2 | Ecotecnia | 3 | 25 | 1670
40 | 80 2.0 | 2 | Ecotecnia | 3 | 25 | 2000
41 | 100 | 2 | Ecotecnia | 3 | 25 | 3000
42 | G52/850 | 4 | Gamesa | 4 | 25 | 850
43 | G58/850 | 4 | Gamesa | 3 | 25 | 850
44 | G80/2000 | 4 | Gamesa | 3.5 | 25 | 2000
45 | G83/2000 | 4 | Gamesa | 3.5 | 25 | 2000
46 | G87/2000 | 4 | Gamesa | 3 | 25 | 2000
47 | G90/2000 | 4 | Gamesa | 2.5 | 25 | 2000
48 | AE-46/I | 7 | Made | 3.5 | 25 | 665
49 | AE-61 | 7 | Made | 3.5 | 25 | 1322
50 | AE-52 | 7 | Made | 3.5 | 25 | 800
51 | AE-56 | 7 | Made | 2.5 | 25 | 800
52 | AE-59 | 7 | Made | 4 | 25 | 800
54 | 1.5s | 5 | GE Energy | 3 | 24 | 1500
55 | 1.5se | 5 | GE Energy | 3 | 24 | 1500
56 | 1.5sl | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 1500
57 | 1.5sle | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 1500
58 | 1.5xle | 5 | GE Energy | 3.5 | 20 | 1500
59 | 2.5xl | 5 | GE Energy | 3.5 | 25 | 2500
62 | 3.6sl | 5 | GE Energy | 2.5 | 25 | 3600
63 | WWD-1-64 | 15 | Winwind | 3.5 | 20 | 1000
64 | WWD-3-90 | 15 | Winwind | 4 | 25 | 3070
65 | WWD-3-100 | 15 | Winwind | 3.5 | 20 | 3030
66 | MM82 Evo | 9 | Repower | 3.5 | 25 | 2050
68 | 6M126 | 154 | Senvion | 4 | 30 | 6150
69 | Alizeo 1000/56 | 17 | Alizeo | 4 | 15 | 1000
70 | Alizeo 1000/60 | 17 | Alizeo | 4 | 15 | 1000
71 | Alizeo 1000/64 | 17 | Alizeo | 3.5 | 15 | 1020
74 | AV 1010 | 18 | Avantis | 2 | 25 | 2300
75 | AV 928 | 18 | Avantis | 2 | 25 | 2500
76 | LTW70-1700 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 1700
77 | S82 | 8 | Nordex | 3.5 | 25 | 1500
78 | SWT-2.3-101 DD | 10 | Siemens | 3 | 20 | 2300
79 | SWT-3.6-120 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 3600
80 | U93 | 98 | Unison | 3.5 | 25 | 2000
81 | G128/4500 | 4 | Gamesa | 2 | 27 | 4500
82 | SL 3000/90 | 95 | Sinovel | 3.5 | 25 | 3000
83 | 112-3000 | 63 | Vensys | 2.5 | 25 | 3000
84 | V39-500 | 113 | RRB Energy | 4 | 25 | 500
85 | V27-225 | 113 | RRB Energy | 4 | 25 | 225
87 | 4.2M118 NES | 154 | Senvion | 3.5 | 26 | 4200
88 | GEV MP 275/32 | 13 | Vergnet | 4 | 30 | 275
90 | M5000 | 26 | Multibrid | 4 | 25 | 5000
91 | D4 | 1 | Dewind | 2.5 | 19 | 600
92 | D6 | 1 | Dewind | 3 | 23 | 1250
93 | D8.0 | 1 | Dewind | 3.5 | 25 | 2000
94 | SL 3000/100 | 95 | Sinovel | 3.5 | 25 | 3000
95 | SL 3000/105 | 95 | Sinovel | 3 | 25 | 3000
96 | SL 3000/113 | 95 | Sinovel | 3 | 25 | 3000
99 | IWP-83-2100 | 19 | IMPSA | 2.5 | 25 | 2100
102 | A1000 | 16 | AAER | 4 | 22 | 1000
103 | A1000S | 16 | AAER | 4 | 22 | 1000
104 | A1500-70 | 16 | AAER | 4 | 25 | 1500
113 | V60/850 | 14 | Vestas | 3 | 20 | 850
115 | V112/3000 Offshore | 14 | Vestas | 2.5 | 25 | 3000
124 | WTN250 | 29 | Wind Technik Nord | 4 | 25 | 270
125 | 646 | 29 | Wind Technik Nord | 3.5 | 25 | 600
126 | 100 kW/21 | 142 | Polaris America | 3 | 25 | 100
131 | WTN600 | 29 | Wind Technik Nord | 3 | 25 | 600
133 | B30/150 | 39 | Bonus | 3.5 | 25 | 154
137 | MWT-1000-57 | 25 | Mitsubishi | 3 | 25 | 1000
138 | MWT-1000-61 | 25 | Mitsubishi | 5 | 25 | 1000
139 | N131 | 8 | Nordex | 3 | 20 | 3000
140 | 87 | 63 | Vensys | 3 | 22 | 1500
141 | Windflow 33-500 | 34 | WindFlow | 6 | 30 | 500
143 | 109 | 63 | Vensys | 3 | 25 | 2500
148 | N50/800 | 8 | Nordex | 3 | 25 | 830
149 | N43/600 | 8 | Nordex | 3 | 25 | 619
150 | NTK150/25 | 53 | Nordtank | 4.5 | 20 | 157
151 | N29/250 | 8 | Nordex | 2.5 | 25 | 269
152 | FL 2500/80 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 2500
153 | FL 2500/90 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 2500
154 | FL 2500/100 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 2500
155 | FL MD/70 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 1500
156 | FL MD/77 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 20 | 1525
157 | FL 1500/70 | 44 | Fuhrlaender | 2.5 | 25 | 1500
158 | FL 1500/77 | 44 | Fuhrlaender | 2.5 | 20 | 1500
159 | FL 1250/62 | 44 | Fuhrlaender | 5 | 25 | 1292
160 | FL 600/50 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 600
161 | FL 250/30 | 44 | Fuhrlaender | 3 | 23 | 242
162 | FL 100/21 | 44 | Fuhrlaender | 4.5 | 25 | 100
163 | LTW80-850 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 850
164 | E40/500 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 500
166 | G47/660 | 4 | Gamesa | 4.5 | 25 | 700
167 | WM43/750 | 40 | Windmaster | 4.5 | 24 | 750
168 | V66/1750 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 1750
169 | V39/500 | 14 | Vestas | 4.5 | 25 | 500
170 | V25/200 | 14 | Vestas | 4.5 | 27 | 200
171 | E66/2000 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 2050
172 | E66/1800 | 3 | Enercon | 3.5 | 25 | 1820
173 | E40/600 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 600
174 | E70/2000 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2050
175 | E44/600 | 3 | Enercon | 3 | 25 | 600
176 | V47/660 | 14 | Vestas | 4.5 | 25 | 660
177 | V44/600 | 14 | Vestas | 5 | 20 | 600
180 | AW-1500/77 | 46 | Acciona | 3.5 | 25 | 1500
181 | AW-1500/82 | 46 | Acciona | 3 | 20 | 1500
182 | S33/350 | 50 | Suzlon | 3 | 25 | 345
184 | NM92/2750 | 41 | Neg Micon | 2 | 25 | 2750
185 | NM52/900 | 41 | Neg Micon | 2.5 | 24 | 895
186 | NM48/750 | 41 | Neg Micon | 3.5 | 25 | 750
187 | NM82/1650 | 41 | Neg Micon | 3.5 | 20 | 1650
188 | NM60/1000 | 41 | Neg Micon | 3 | 20 | 1041
191 | LW750-52 | 42 | Lagerwey | 2.5 | 25 | 750
194 | B23/150 | 39 | Bonus | 4 | 25 | 154
195 | B62/1300 | 39 | Bonus | 2.5 | 25 | 1300
200 | S60/1000 | 50 | Suzlon | 3 | 25 | 1000
201 | S62/1000 | 50 | Suzlon | 2.5 | 25 | 1000
207 | 112 | 63 | Vensys | 3 | 25 | 2500
208 | V27/225 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 225
211 | LTW77-850 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 850
213 | LTW104-2000 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 2000
214 | LTW104-2500 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 2500
215 | Vensys V82 | 125 | Regen Powertech | 2.5 | 22.5 | 1500
218 | E58/1000 | 3 | Enercon | 3 | 25 | 1000
219 | S64/950 | 50 | Suzlon | 3.5 | 25 | 950
220 | S64/1250 | 50 | Suzlon | 4 | 25 | 1250
221 | S66/1250 | 50 | Suzlon | 4 | 21 | 1250
222 | S88/2100 | 50 | Suzlon | 3.5 | 25 | 2100
224 | N100/2500 | 8 | Nordex | 4 | 20 | 2500
225 | E126/7500 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 7580
229 | B76/2000 | 39 | Bonus | 3.5 | 25 | 2000
232 | NM82/1500 | 41 | Neg Micon | 3.5 | 16 | 1500
233 | NM72c/1500 | 41 | Neg Micon | 5 | 25 | 1500
234 | F56 | 51 | Windstrom Frisia | 4 | 25 | 855
236 | NM44/750 | 41 | Neg Micon | 3.5 | 25 | 747
237 | NTK130/22 | 53 | Nordtank | 4.5 | 18.5 | 149
238 | FL 2000/93 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 2050
240 | LTW80-1800 | 72 | Leitwind | 3.5 | 25 | 1800
242 | B44/600 | 39 | Bonus | 3.5 | 25 | 610
243 | LTW77-1000 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 1000
245 | V42/600 | 14 | Vestas | 4.5 | 25 | 600
247 | LTW86-1000 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1000
249 | 44 | 2 | Ecotecnia | 4 | 25 | 643
251 | 20 | 2 | Ecotecnia | 5 | 25 | 154
253 | AE-32 | 7 | Made | 4.5 | 25 | 334
255 | LTW90-1000 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1000
256 | LTW90-1500 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1500
260 | G66/1650 | 4 | Gamesa | 4 | 25 | 1650
263 | Windflow 45-500 | 34 | WindFlow | 4.5 | 25 | 500
264 | N62/1300 | 8 | Nordex | 3 | 22.5 | 1290
269 | FL 1000/54 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 1037
270 | 77 | 63 | Vensys | 3.5 | 22 | 1500
271 | 70 | 63 | Vensys | 2.5 | 25 | 1500
274 | Directwind 900/54 | 70 | EWT | 2.5 | 25 | 915
275 | SWT-3.0-101 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 3000
276 | T300-28 | 12 | Turbowinds | 4.5 | 25 | 300
277 | WWD-3-103 | 15 | Winwind | 4 | 25 | 3070
279 | SL 1500/70 | 95 | Sinovel | 3.5 | 25 | 1500
280 | SL 1500/77 | 95 | Sinovel | 3.5 | 20 | 1500
281 | SL 1500/82 | 95 | Sinovel | 3.5 | 20 | 1500
282 | L82/2000 | 42 | Lagerwey | 3.5 | 28 | 2000
284 | MWT-92-2.3 | 25 | Mitsubishi | 3.5 | 25 | 2300
285 | MWT-100-2.4 | 25 | Mitsubishi | 3.5 | 25 | 2400
286 | MWT-102-2.4 | 25 | Mitsubishi | 4 | 25 | 2400
289 | GEV HP 1000/62 | 13 | Vergnet | 3.5 | 25 | 1000
292 | Directwind 750/52 | 70 | EWT | 2 | 25 | 750
293 | Directwind 900/52 | 70 | EWT | 2 | 25 | 915
294 | Liberty C89 | 62 | Clipper | 3.5 | 25 | 2500
295 | Liberty C93 | 62 | Clipper | 3.5 | 25 | 2500
296 | Liberty C96 | 62 | Clipper | 3.5 | 25 | 2500
297 | Liberty C100 | 62 | Clipper | 3.5 | 25 | 2500
299 | S48/750 | 71 | Goldwind | 3 | 25 | 772
300 | WT2000df/93 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 2000
301 | WT2000df/86 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 2000
306 | N54/1000 | 8 | Nordex | 3.5 | 25 | 1095
310 | S77/1500 | 75 | Suedwind | 4 | 25 | 1500
311 | S70/1500 | 75 | Suedwind | 4 | 25 | 1500
312 | B82/2300 | 39 | Bonus | 3.5 | 25 | 2300
313 | 1.5sl | 61 | Enron | 3.5 | 25 | 1500
314 | 1.5s | 61 | Enron | 3.5 | 25 | 1500
316 | E66/1500 | 3 | Enercon | 3.5 | 25 | 1500
320 | WT2000fc/113 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 2000
324 | 100 | 35 | Alstom Power | 3 | 25 | 3000
326 | M5000-116 | 37 | Areva | 3.5 | 25 | 5000
327 | MM92/2050 | 154 | Senvion | 3.5 | 22 | 2050
328 | N1000-54 | 80 | Nordic Windpower | 5 | 25 | 1011
333 | B54/1000 | 39 | Bonus | 4 | 25 | 1000
334 | 900s | 61 | Enron | 3.5 | 25 | 900
341 | USW56 | 58 | Kenetech | 5 | 20 | 100
344 | WM22/150 | 40 | Windmaster | 3.5 | 22.5 | 169
346 | WM22/200 | 40 | Windmaster | 3.5 | 22.5 | 225
348 | NTK300/31 | 53 | Nordtank | 5.5 | 23 | 336
349 | V34/400 | 14 | Vestas | 4 | 20 | 400
350 | M530 | 166 | Micon | 5 | 25 | 268
351 | V112/3300 | 160 | MHI Vestas Offshore | 4 | 25 | 3300
352 | B31/300 | 39 | Bonus | 3.5 | 25 | 305
353 | B37/450 | 39 | Bonus | 4.5 | 25 | 476
354 | TW-600 | 76 | Tacke | 3 | 25 | 631
355 | 1.7-103 | 5 | GE Energy | 3 | 20 | 1700
358 | B41/600 | 39 | Bonus | 5 | 25 | 630
369 | TW-500 | 76 | Tacke | 3.5 | 25 | 500
370 | N27/250 | 8 | Nordex | 4 | 16.5 | 265
372 | V66/1650 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 1650
379 | NM64c/1500 | 41 | Neg Micon | 4.5 | 25 | 1500
380 | 1.6-82.5 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 1600
382 | 2.5-100 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 2500
385 | NTK600/43 | 53 | Nordtank | 4.5 | 25 | 600
386 | MY1.5s | 38 | Guangdong Mingyang | 2.5 | 25 | 1500
387 | MY1.5se | 38 | Guangdong Mingyang | 2.5 | 25 | 1500
388 | WT1650df/77 | 43 | Windtec | 3.5 | 20 | 1650
389 | K82 | 84 | Kenersys | 3.5 | 25 | 2000
390 | K100 | 84 | Kenersys | 3.5 | 25 | 2500
392 | WT1650df/82 | 43 | Windtec | 3.5 | 20 | 1650
395 | WT2000dc/86 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 2000
396 | WT2000fc/86 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 2000
397 | WT2000dc/93 | 43 | Windtec | 3.5 | 20 | 2000
398 | A27/225 | 85 | ACSA | 3.5 | 25 | 225
401 | V29/225 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 225
402 | WT2000df/113 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 2000
403 | SWT-2.3-108 | 10 | Siemens | 3 | 20 | 2300
406 | 900 kW - 51.5 | 86 | ITP | 2 | 25 | 915
407 | 900 kW - 54 | 86 | ITP | 2.5 | 25 | 915
408 | 82 | 87 | e.n.o. energy | 2.5 | 25 | 2000
409 | Falcon 1.25 MW-62 | 88 | Innovative Windpower | 2.5 | 25 | 1250
410 | Falcon 1.25 MW-64 | 88 | Innovative Windpower | 1.5 | 24.5 | 1250
411 | Falcon 1.25 MW-70 | 88 | Innovative Windpower | 1.5 | 19.5 | 1250
412 | N80/2500 | 8 | Nordex | 4 | 25 | 2500
413 | V112/3000 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 3000
414 | E48/600 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 600
415 | WT2000fc/100 | 43 | Windtec | 3 | 25 | 2000
416 | WT2000fc/93 | 43 | Windtec | 3.5 | 20 | 2000
417 | WT3000df/91 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 3000
418 | WT3000fc/91 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 3000
419 | WT3000dd/120 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 3000
420 | WT3000fc/113 | 43 | Windtec | 3 | 25 | 3000
422 | WT3000df/120 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 3000
424 | WT5500fc/140 | 43 | Windtec | 3.5 | 30 | 5500
425 | WT10000dd/190 SeaTitan | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 10000
426 | 52-750 | 93 | AWE | 3 | 25 | 750
427 | 52-900 | 93 | AWE | 2 | 25 | 900
428 | 54-900 | 93 | AWE | 2 | 25 | 900
430 | WD49-750kW | 94 | Windey | 3.5 | 25 | 770
431 | WD50-750kW | 94 | Windey | 3.5 | 25 | 768
433 | WD52-800kW | 94 | Windey | 3.5 | 25 | 858
434 | WT2000df/100 | 43 | Windtec | 3 | 25 | 2000
435 | WT3000df/113 | 43 | Windtec | 3 | 25 | 3000
437 | M-24 | 152 | Xant | 3 | 20 | 95
438 | GW77/1500 | 71 | Goldwind | 2.5 | 22 | 1500
439 | GW70/1500 | 71 | Goldwind | 2.5 | 25 | 1500
441 | GW82/1500 | 71 | Goldwind | 3 | 25 | 1500
448 | 56 | 97 | PowerWind | 3 | 25 | 900
449 | 90 | 97 | PowerWind | 2.5 | 25 | 2500
450 | 100 | 97 | PowerWind | 2.5 | 25 | 2500
451 | WWD-1-56 | 15 | Winwind | 3.5 | 25 | 1000
457 | U88 | 98 | Unison | 3.5 | 25 | 2000
458 | U50 | 98 | Unison | 2.5 | 25 | 750
459 | U54 | 98 | Unison | 2.5 | 25 | 750
460 | U57 | 98 | Unison | 2.5 | 25 | 750
462 | E112/4500 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 4500
464 | MM82/2050 | 154 | Senvion | 4 | 22 | 2050
465 | GWP82-2000 | 45 | Global Wind Power | 2 | 25 | 2000
466 | 47-ASR-750 kW | 100 | Norwin | 3 | 25 | 750
468 | 29-STALL-225 kW | 100 | Norwin | 4 | 25 | 228
470 | P250/29 | 102 | Pioneer Wincon | 3.5 | 25 | 253
474 | 40/500 | 103 | NedWind | 4.5 | 25 | 500
475 | 53/1000 | 103 | NedWind | 5 | 25 | 1000
478 | NTK550/41 | 53 | Nordtank | 4.5 | 25 | 555
479 | N27/150 | 8 | Nordex | 3 | 25 | 180
482 | W2320/150 | 82 | Wind World | 5 | 25 | 163
484 | V20/100 | 14 | Vestas | 5 | 25 | 109
487 | NM72/1650 | 41 | Neg Micon | 5 | 25 | 1650
491 | Northern Power 100 | 118 | Northern Power Systems | 4 | 25 | 100
493 | Northern Power 100 Artic | 118 | Northern Power Systems | 4 | 25 | 100
494 | WES250 | 106 | WES | 3 | 16 | 250
495 | E82/2300 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2300
506 | NM48/600 | 41 | Neg Micon | 3 | 20 | 611
510 | W200/24 | 107 | Wincon | 4 | 22 | 213
512 | 23/180 | 108 | Danwin | 3.5 | 25 | 183
513 | 27/225 | 108 | Danwin | 4 | 25 | 225
515 | 150XLR | 53 | Nordtank | 5 | 15 | 161
517 | B33/300 | 39 | Bonus | 4 | 25 | 300
518 | B35/450 | 39 | Bonus | 4.5 | 25 | 484
522 | VS150/22 | 110 | Vindsyssel | 4 | 24 | 151
527 | W2500/25 | 82 | Wind World | 3.5 | 21 | 162
532 | E115/2500 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2500
534 | G1650/77 | 114 | Ghodawat | 2.5 | 25 | 1650
535 | S82/1500 | 50 | Suzlon | 4.5 | 20 | 1500
536 | S52/600 | 50 | Suzlon | 4.5 | 25 | 610
537 | E101/3000 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 3000
539 | 92 | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 2200
540 | ev100 | 115 | Eviag | 2.5 | 25 | 2500
541 | ev2.93 | 115 | Eviag | 3.5 | 25 | 2050
542 | ev90 | 115 | Eviag | 4.5 | 25 | 2500
543 | LTW70-2000 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 2000
544 | LTW77-1500 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1500
545 | LTW80-1500 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1500
546 | 100 | 63 | Vensys | 2.5 | 25 | 2500
547 | 82 | 63 | Vensys | 2.5 | 22.5 | 1500
548 | 90 | 63 | Vensys | 2.5 | 25 | 2500
549 | Directwind 750/54 | 70 | EWT | 2 | 25 | 750
551 | SWT-2.3-101 | 10 | Siemens | 3 | 20 | 2300
552 | V100/1800 | 14 | Vestas | 4 | 20 | 1800
553 | 3.4M104 | 154 | Senvion | 4 | 25 | 3400
554 | E82/3000 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 3020
557 | A1650-77 | 16 | AAER | 3.5 | 20 | 1650
561 | MWT-95 | 25 | Mitsubishi | 3.5 | 25 | 2400
562 | MWT-92 | 25 | Mitsubishi | 4 | 25 | 2400
563 | MT TWT 82/1650 | 57 | M Torres | 2.5 | 25 | 1650
564 | MT TWT 70/1650 | 57 | M Torres | 3.5 | 25 | 1650
565 | MT TWT 77/1650 | 57 | M Torres | 3.5 | 25 | 1650
568 | WWD-1-60 | 15 | Winwind | 2 | 20 | 1000
570 | W2000/86 | 117 | Wikov | 3.5 | 25 | 2000
571 | W2000/93 | 117 | Wikov | 3.5 | 20 | 2000
572 | A29/225 | 85 | ACSA | 3.5 | 25 | 225
573 | D6-1000 | 1 | Dewind | 2.5 | 23 | 1000
575 | D8.2 | 1 | Dewind | 3.5 | 25 | 2000
577 | 3.2M114 | 154 | Senvion | 3.5 | 22 | 3200
578 | WESPA 250/31 | 144 | WESPA | 3.5 | 25 | 253
579 | D9 | 1 | Dewind | 2.5 | 25 | 2000
580 | WESPA 200/31 | 144 | WESPA | 3.5 | 25 | 205
581 | WD70-1500 | 94 | Windey | 3.5 | 25 | 1500
582 | WD77-1500 | 94 | Windey | 3 | 25 | 1500
583 | WD82-1500 | 94 | Windey | 2.5 | 25 | 1500
585 | WD110-2500 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 2500
586 | WD103-2500 | 94 | Windey | 2.5 | 25 | 2500
590 | V110/2000 | 14 | Vestas | 4 | 20 | 2000
592 | 2.5-120 | 5 | GE Energy | 3 | 20 | 2530
593 | 1.7-100 | 5 | GE Energy | 3.5 | 23 | 1700
594 | V112/3300 | 14 | Vestas | 2.5 | 25 | 3300
595 | V117/3300 | 14 | Vestas | 2.5 | 25 | 3300
599 | G114/2500 | 4 | Gamesa | 2.5 | 24 | 2500
600 | E126/7580 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 7580
601 | 100 2.2 MW | 87 | e.n.o. energy | 3 | 25 | 2200
603 | V126/3300 | 14 | Vestas | 2.5 | 22 | 3300
604 | 47-500 | 131 | Aeronautica Windpower | 3.5 | 20 | 500
605 | N100/3300 | 8 | Nordex | 3.5 | 25 | 3300
607 | 2.85-103 | 5 | GE Energy | 4 | 25 | 2850
610 | 1.85-82.5 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 1850
611 | 1.85-87 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 1850
614 | N117/3000 | 8 | Nordex | 2.5 | 25 | 3000
617 | KO-VA 57/1 | 148 | Koncar | 2.5 | 25 | 1000
618 | K80 | 148 | Koncar | 3 | 25 | 2500
622 | 20/110 | 108 | Danwin | 3.5 | 25 | 108
623 | 20/140 | 108 | Danwin | 3.5 | 25 | 139
625 | V105/3300 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 3300
627 | VS130/22 | 110 | Vindsyssel | 4.5 | 20.5 | 137
628 | VS270/26 | 110 | Vindsyssel | 4.5 | 24 | 266
632 | SE8220III | 48 | Sany | 3.5 | 25 | 2000
633 | SE8720III | 48 | Sany | 3.5 | 25 | 2000
634 | SE9320III-3 | 48 | Sany | 2.5 | 22 | 2000
635 | SE11030III-S | 48 | Sany | 3.5 | 25 | 3000
636 | HS90-2MW | 49 | Hyosung | 3.5 | 25 | 2000
637 | HS50-750kW | 49 | Hyosung | 4.5 | 25 | 750
638 | W1250/62 | 52 | Shanghai Electric | 3.5 | 25 | 1250
639 | W1250/64 | 52 | Shanghai Electric | 2.5 | 25 | 1250
641 | W2000/87 | 52 | Shanghai Electric | 3.5 | 25 | 2000
642 | W2000/93 | 52 | Shanghai Electric | 3.5 | 25 | 2000
643 | W2000/99 | 52 | Shanghai Electric | 3.5 | 25 | 2000
644 | W2000/105 | 52 | Shanghai Electric | 3.5 | 20 | 2000
645 | W3600/116 | 52 | Shanghai Electric | 2.5 | 25 | 3600
646 | W3600/122 | 52 | Shanghai Electric | 3.5 | 25 | 3600
647 | 2.75-100 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 2750
648 | 2.75-103 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 2750
649 | PS-1800 | 113 | RRB Energy | 3.5 | 25 | 1800
651 | YZ78/1.5 | 54 | Shandong Swiss Electric | 2.5 | 25 | 1500
652 | YZ82/1.5 | 54 | Shandong Swiss Electric | 2.5 | 20 | 1500
655 | YZ87/2.0 | 54 | Shandong Swiss Electric | 3.5 | 20 | 2000
656 | YZ88/2.5 | 54 | Shandong Swiss Electric | 2.5 | 25 | 2500
657 | YZ90/2.5 | 54 | Shandong Swiss Electric | 2.5 | 25 | 2500
661 | YZ113/3.0 | 54 | Shandong Swiss Electric | 2.5 | 20 | 3000
662 | UP77 | 55 | Guodian United Power | 2.5 | 25 | 1500
663 | UP82 | 55 | Guodian United Power | 2.5 | 25 | 1500
664 | UP86 | 55 | Guodian United Power | 2.5 | 25 | 1500
667 | GW87/1500 | 71 | Goldwind | 3 | 22 | 1500
669 | GW100/2500 | 71 | Goldwind | 2.5 | 25 | 2500
672 | DF 93 | 64 | Inox Wind | 2.5 | 20 | 2000
673 | WinDS3000/91 | 65 | Doosan | 3.5 | 25 | 3000
674 | WWD-3-109 | 15 | Winwind | 3.5 | 25 | 3000
675 | WinWinD 3 120 | 15 | Winwind | 3.5 | 25 | 3000
678 | J82 | 67 | JSW | 3.5 | 25 | 2000
679 | MM100/1800 | 9 | Repower | 3.5 | 22 | 1800
682 | SCD3000/108 | 38 | Guangdong Mingyang | 3.5 | 25 | 3000
683 | STX72 | 74 | STX Windpower | 2.5 | 20 | 2000
684 | STX82 1.5 MW | 74 | STX Windpower | 3.5 | 25 | 1500
685 | STX82 2.0 MW | 74 | STX Windpower | 3.5 | 25 | 2000
686 | STX93 2.0 MW | 74 | STX Windpower | 3.5 | 20 | 2000
691 | AV928 | 77 | Hyundai | 3.5 | 25 | 2500
692 | G97/2000 | 4 | Gamesa | 3 | 25 | 2000
702 | HD1000 | 89 | AVIC Huide | 3.5 | 25 | 1065
704 | HD2000 | 89 | AVIC Huide | 3.5 | 25 | 2050
712 | H82-2000 | 99 | CSIC HZ Windpower | 3.5 | 25 | 2000
713 | H87-2000 | 99 | CSIC HZ Windpower | 3.5 | 25 | 2000
714 | H93-2000 | 99 | CSIC HZ Windpower | 2.5 | 25 | 2000
722 | TWT 1.65/82 | 104 | Elsewedy | 3.5 | 25 | 1650
723 | W2E-100/2.5 | 119 | W2E | 3 | 25 | 2500
726 | W2E-93/2.0 | 119 | W2E | 3 | 25 | 2050
729 | XE82-2000 | 120 | XEMC-Darwind | 3.5 | 25 | 2000
730 | XE87-2000 | 120 | XEMC-Darwind | 3.5 | 25 | 2000
731 | XE93-2000 | 120 | XEMC-Darwind | 3 | 25 | 2000
732 | XE/DD115 | 120 | XEMC-Darwind | 4.5 | 25 | 5000
736 | NM54/950 | 41 | Neg Micon | 4 | 25 | 943
737 | T600-48DS | 122 | Elecon Engineering | 3 | 19 | 626
738 | P750/49 | 102 | Pioneer Wincon | 3.5 | 25 | 750
740 | GWL225/40 | 124 | Southern Wind Farms | 2.5 | 25 | 234
741 | Vensys V70 | 125 | Regen Powertech | 2.5 | 25 | 1500
742 | Vensys V77 | 125 | Regen Powertech | 3.5 | 22 | 1500
744 | A300 | 127 | DESA | 4.5 | 25 | 300
748 | N117/2400 | 8 | Nordex | 3 | 20 | 2400
749 | SWT-2.3-113 | 10 | Siemens | 2.5 | 25 | 2300
750 | 2.75-120 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 2780
752 | 29-225 | 131 | Aeronautica Windpower | 2 | 23 | 228
753 | 47-750 | 131 | Aeronautica Windpower | 3.5 | 20 | 750
754 | 54-750 | 131 | Aeronautica Windpower | 3.5 | 20 | 752
763 | 3.6-118 | 134 | Mervento | 4 | 25 | 3580
764 | 25s | 135 | Samsung | 2.5 | 25 | 2500
766 | S95/2100 | 50 | Suzlon | 2.5 | 16 | 2100
767 | S97/2100 | 50 | Suzlon | 4 | 25 | 2100
768 | FL 3000/120 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 3000
771 | W2E-120/3.0fc | 119 | W2E | 3 | 25 | 3000
772 | W2E-103/2.5 | 119 | W2E | 3.5 | 25 | 2500
773 | W2E-100/2.0 | 119 | W2E | 3 | 25 | 2050
774 | G132/5000 | 4 | Gamesa | 2 | 27 | 5000
775 | 1.6-100 | 5 | GE Energy | 3.5 | 25 | 1600
777 | T500-48 | 12 | Turbowinds | 2.5 | 25 | 500
778 | V100/2600 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 2600
779 | V100/2000 | 14 | Vestas | 3.5 | 22 | 2000
783 | WTN500 | 29 | Wind Technik Nord | 3 | 20 | 500
786 | FL 2500/104 | 44 | Fuhrlaender | 3.5 | 25 | 2530
788 | MT TWT 90/2500 | 57 | M Torres | 3.5 | 25 | 2500
789 | Directwind 500/52 | 70 | EWT | 3 | 25 | 500
790 | LTW101-3000 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 3000
791 | LTW86-1500 | 72 | Leitwind | 2.5 | 20 | 1500
792 | K110 | 84 | Kenersys | 3.5 | 25 | 2400
793 | MT TWT 100/2500 | 57 | M Torres | 3.5 | 25 | 2500
794 | MT TWT 109/2500 | 57 | M Torres | 3.5 | 25 | 2500
795 | Directwind 500/54 | 70 | EWT | 3 | 25 | 500
798 | GEV MP 275/30 | 13 | Vergnet | 4 | 25 | 275
807 | SWT-6.0-154 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 6000
811 | YDF-1500-87 | 136 | CNYD | 3.5 | 25 | 1500
812 | Soyut Wind 500 | 137 | Soyut Wind | 1.5 | 24.5 | 500
813 | Soyut Wind 1000 | 137 | Soyut Wind | 3 | 25 | 1000
817 | SRC 250/50 | 138 | SRC Green Power | 3.5 | 25 | 253
819 | IWP-70-1500 | 19 | IMPSA | 3.5 | 25 | 1500
824 | 700.54 | 140 | Garuda | 3.5 | 25 | 700
825 | 120 | 63 | Vensys | 2.5 | 22 | 3000
829 | 60 | 97 | PowerWind | 3 | 25 | 850
830 | 500 | 97 | PowerWind | 3 | 25 | 500
831 | 29-STALL-200 kW | 100 | Norwin | 4 | 25 | 203
832 | 47-ASR-500 kW | 100 | Norwin | 3 | 25 | 500
833 | 54-ASR-750 kW | 100 | Norwin | 3 | 20 | 750
843 | N131/3600 | 8 | Nordex | 3 | 25 | 3600
844 | Alizeo 1000/60 Softwind | 17 | Alizeo | 3.5 | 15 | 1000
845 | Alizeo 1000/64 Softwind | 17 | Alizeo | 3.5 | 15 | 1000
846 | 122 | 35 | Alstom Power | 3 | 25 | 2700
848 | Soyut Wind 200 | 137 | Soyut Wind | 1.5 | 28 | 200
855 | WES100 | 106 | WES | 3 | 24 | 100
858 | GW93/1500 | 71 | Goldwind | 2 | 20 | 1500
859 | E92/2350 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2350
860 | G114/2000 | 4 | Gamesa | 2.5 | 25 | 2000
861 | GW103/2500 | 71 | Goldwind | 3.5 | 25 | 2500
862 | 200/30 | 112 | NEPC | 4 | 25 | 205
863 | 250/31 | 112 | NEPC | 3.5 | 25 | 254
865 | V126/3000 | 14 | Vestas | 3 | 22.5 | 3000
867 | V164/8000 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 8000
868 | 3.0M122 | 154 | Senvion | 2.5 | 22 | 3000
869 | E44/900 | 143 | Wobben | 3 | 25 | 910
870 | E48/800 | 143 | Wobben | 3 | 25 | 810
871 | E70/2300 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 2310
872 | E82/2000 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 2050
873 | E82/2300 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 2300
874 | E82/3000 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 3020
875 | E40/500 | 143 | Wobben | 2.5 | 25 | 500
876 | E40/600 | 143 | Wobben | 2.5 | 25 | 600
877 | E70/2000 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 2050
880 | WESPA 200/29 | 144 | WESPA | 3.5 | 25 | 205
883 | WESPA 500/47 | 144 | WESPA | 2.5 | 25 | 500
884 | WESPA 750/47 | 144 | WESPA | 2.5 | 25 | 750
887 | SWT-3.2-113 | 10 | Siemens | 2.5 | 22 | 3200
888 | 82/2050 | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 2050
889 | 114 3.5 MW | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 3500
890 | 126 3.5 MW | 87 | e.n.o. energy | 3 | 25 | 3500
892 | K120 | 84 | Kenersys | 3.5 | 25 | 2300
894 | WT3000fc/120 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 3000
896 | GW109/2500 | 71 | Goldwind | 3 | 25 | 2500
902 | SE8720IIIE60HZ | 48 | Sany | 3.5 | 25 | 2000
903 | SE9320III-S3 | 48 | Sany | 3.5 | 22 | 2000
909 | SCD3000/92 | 38 | Guangdong Mingyang | 3.5 | 25 | 3000
910 | SCD3000/100 | 38 | Guangdong Mingyang | 3.5 | 25 | 3000
915 | Soyut Wind 250 | 137 | Soyut Wind | 1.5 | 28 | 250
916 | Soyut Wind 100 | 137 | Soyut Wind | 1.5 | 26.5 | 100
918 | 1700.84 | 140 | Garuda | 3.5 | 24 | 1700
919 | 33-225 | 131 | Aeronautica Windpower | 2 | 23 | 228
922 | N77 | 8 | Nordex | 3.5 | 20 | 1500
924 | E101/3050 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 3050
925 | SWT-2.5-108 | 10 | Siemens | 3.5 | 25 | 2500
929 | E82/2350 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2350
930 | 23/160 | 108 | Danwin | 4 | 20 | 183
933 | Liberty C99 | 62 | Clipper | 3.5 | 25 | 2500
934 | aM 1.5/77 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 1500
935 | aM 1.5/83 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 1500
936 | aM 1.5/87 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 1500
937 | aM 1.5/92 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 1500
938 | aM 2.5/96 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 2500
939 | aM 2.5/103 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 2500
940 | aM 2.5/110 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 2500
941 | aM 2.5/118 | 149 | Aerovide | 3.5 | 20 | 2500
942 | aM 5.0/130 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 5000
943 | aM 5.0/139 | 149 | Aerovide | 3.5 | 25 | 5000
947 | WindDane 40 | 161 | Danish Wind Technology | 3.5 | 17 | 750
948 | WindDane 31 | 161 | Danish Wind Technology | 6.5 | 25 | 340
951 | HJWT1500/77 | 150 | Hanjin | 4.5 | 25 | 1500
952 | HJWT2000/87 | 150 | Hanjin | 3 | 25 | 2000
953 | HJWT2000/93 | 150 | Hanjin | 3 | 23 | 2000
954 | E115/3000 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 3000
955 | 6.2M152 | 154 | Senvion | 4 | 30 | 6150
957 | SWT-4.0-130 | 10 | Siemens | 2.5 | 25 | 4000
963 | Directwind 250/52 | 70 | EWT | 2.5 | 25 | 250
964 | Directwind 250/54 | 70 | EWT | 2.5 | 25 | 250
965 | LTW77-800 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 800
966 | LTW101-2500 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 2500
967 | LTW101-2000 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 2000
968 | G128/5000 | 4 | Gamesa | 2 | 27 | 5000
981 | ATB 500.54 | 151 | ATB Riva Calzoni SpA | 3.5 | 25 | 500
983 | E82/2050 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 2050
984 | M-21 | 152 | Xant | 3.5 | 20 | 100
990 | MM100 | 154 | Senvion | 3.5 | 22 | 2000
992 | G106/2500 | 4 | Gamesa | 2 | 24 | 2500
993 | SWT-3.3-130 | 10 | Siemens | 2.5 | 25 | 3300
994 | FWT2000/93 | 155 | FWT | 3.5 | 25 | 2056
995 | FWT2000/100 | 155 | FWT | 4 | 25 | 2050
997 | FWT2500/100 | 155 | FWT | 3.5 | 25 | 2500
998 | FWT2500/104 | 155 | FWT | 3.5 | 25 | 2500
999 | FWT3000/120 | 155 | FWT | 3.5 | 25 | 3000
1001 | XD137-4000 | 120 | XEMC-Darwind | 3.5 | 25 | 4000
1009 | 200/28 | 29 | Wind Technik Nord | 3.5 | 25 | 216
1010 | LTW80-1000 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1000
1011 | DF 100 | 64 | Inox Wind | 2.5 | 20 | 2000
1012 | NRGP 64 | 83 | NRG Patagonia | 2.5 | 25 | 1618
1013 | NRGP 82 | 83 | NRG Patagonia | 3.5 | 25 | 1500
1014 | 2.0 MW/93 | 119 | W2E | 3.5 | 25 | 2050
1015 | 2.0 MW/100 | 119 | W2E | 3.5 | 25 | 2050
1016 | 2.5 MW/100 | 119 | W2E | 3.5 | 25 | 2500
1017 | 2.5 MW/103 | 119 | W2E | 3.5 | 25 | 2500
1018 | 3.0 MW/120 | 119 | W2E | 2.5 | 25 | 3000
1019 | E92/2350 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 2350
1020 | 30-250 | 131 | Aeronautica Windpower | 3.5 | 20 | 250
1021 | SRC 200/30 | 138 | SRC Green Power | 4 | 25 | 208
1022 | SRC 225/30 | 138 | SRC Green Power | 3.5 | 25 | 225
1023 | 3.4M114 | 154 | Senvion | 3.5 | 22 | 3400
1024 | AGW 110/2.1 | 156 | WEG | 2.5 | 20 | 2100
1026 | S111/2100 | 50 | Suzlon | 3.5 | 21 | 2100
1029 | GW121/2500 | 71 | Goldwind | 3 | 22 | 2500
1041 | HTW2.0-80 | 158 | Hitachi | 3.5 | 25 | 2000
1045 | H102-2000 | 99 | CSIC HZ Windpower | 3 | 25 | 2000
1047 | G1650/82 | 114 | Ghodawat | 3.5 | 20 | 1650
1051 | V112/3450 | 14 | Vestas | 4 | 25 | 3450
1052 | NPS 100C-24 | 118 | Northern Power Systems | 3 | 25 | 95
1053 | NPS 100C-21 | 118 | Northern Power Systems | 3.5 | 25 | 100
1054 | W2E-116/2.0 - Harvester 2.0 MW | 119 | W2E | 2.5 | 20 | 2050
1055 | Harvester 3.0 MW | 119 | W2E | 2.5 | 25 | 3000
1056 | V164/8000 | 160 | MHI Vestas Offshore | 4 | 25 | 8000
1057 | E126/4200 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 4200
1058 | E101/3500 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 3500
1059 | WindDane 34 | 161 | Danish Wind Technology | 4 | 20 | 400
1062 | XE128-5000 | 120 | XEMC-Darwind | 4 | 25 | 5000
1074 | V136/3450 | 14 | Vestas | 2.5 | 22 | 3450
1075 | N131/3300 | 8 | Nordex | 3 | 20 | 3300
1076 | V112/3075 | 14 | Vestas | 2.5 | 25 | 3075
1077 | 3.4M140 | 154 | Senvion | 2.5 | 22 | 3400
1078 | Directwind 900/61 | 70 | EWT | 2.5 | 25 | 900
1079 | U93E | 98 | Unison | 2.5 | 25 | 2000
1080 | U113 | 98 | Unison | 2.5 | 20 | 2300
1081 | D9.1 | 1 | Dewind | 2.5 | 25 | 2000
1082 | D9.2 | 1 | Dewind | 4 | 25 | 2000
1083 | YDF-2000-103 | 136 | CNYD | 3.5 | 25 | 2000
1085 | A1650-82 | 16 | AAER | 3.5 | 20 | 1650
1086 | WT3000fc/100 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 3000
1087 | WT3000sg/100 | 43 | Windtec | 3.5 | 25 | 3000
1088 | G126/2500 | 4 | Gamesa | 2 | 25 | 2500
1089 | 3.2-130 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 3230
1090 | IWP-93-2100 | 19 | IMPSA | 3.5 | 25 | 2100
1092 | WD93-1500 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 1500
1093 | WD88-1500 | 94 | Windey | 2.5 | 25 | 1500
1094 | WD107-2500 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 2500
1095 | WD115-2000 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 2000
1096 | WD110-2000 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 2000
1097 | WD107-2000 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 2000
1098 | WD103-2000 | 94 | Windey | 2.5 | 20 | 2000
1099 | K104 | 148 | Koncar | 2.5 | 25 | 2500
1100 | V126/3450 | 14 | Vestas | 4.5 | 22 | 3450
1101 | V117/3450 | 14 | Vestas | 4 | 25 | 3450
1105 | G132/3300 | 4 | Gamesa | 2 | 25 | 3250
1106 | E141/4200 | 3 | Enercon | 2 | 25 | 4200
1107 | E103/2350 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 2350
1108 | 225/30 | 112 | NEPC | 3.5 | 25 | 224
1109 | E30/200 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 200
1110 | FL 800/48 | 44 | Fuhrlaender | 2.5 | 25 | 851
1111 | S46/600 | 75 | Suedwind | 3 | 24 | 600
1112 | 2.5-103 | 5 | GE Energy | 3.5 | 25 | 2500
1119 | SCD 8.0/168 | 164 | Aerodyn Engineering GmbH | 3.5 | 24 | 8000
1123 | ADES 100 | 162 | ADES | 3.5 | 25 | 100
1124 | ADES 200 | 162 | ADES | 4 | 25 | 200
1125 | ADES 335 | 162 | ADES | 3.5 | 25 | 335
1126 | WT1500-D82 | 167 | CSR | 3.5 | 25 | 1500
1127 | WT1500-D88 | 167 | CSR | 3.5 | 23 | 1500
1128 | WT1500-D93 | 167 | CSR | 3.5 | 20 | 1500
1130 | WT2000-D103 | 167 | CSR | 3 | 21 | 2000
1131 | WT2000-D110 | 167 | CSR | 3.5 | 20 | 2000
1132 | WT2000-D93 | 167 | CSR | 3.5 | 25 | 2000
1133 | WT2500-D103 | 167 | CSR | 3.5 | 22.5 | 2500
1134 | WT2500-D110 | 167 | CSR | 3 | 22.5 | 2500
1135 | WT5000-D128 | 167 | CSR | 3.5 | 25 | 5000
1140 | A3000 | 169 | Amperax Energie GmbH | 3.5 | 23 | 3000
1141 | E115/3200 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 3200
1142 | N26/225 | 8 | Nordex | 3.5 | 25 | 235
1144 | 3.4-137 | 5 | GE Energy | 3 | 25 | 3500
1155 | M 530-175 | 166 | Micon | 4.5 | 25 | 268
1162 | LW72/2000 | 42 | Lagerwey | 2.5 | 25 | 2000
1165 | 25/250 | 103 | NedWind | 4 | 25 | 255
1171 | 3.2M122 | 154 | Senvion | 3 | 20 | 3200
1174 | GX103-2.5MW | 170 | Yinhe | 2 | 23 | 2500
1176 | GX93-2.5MW | 170 | Yinhe | 2 | 23 | 2500
1179 | S64/1000 | 50 | Suzlon | 3 | 25 | 1000
1181 | MWT-2000S | 25 | Mitsubishi | 2.5 | 25 | 2000
1183 | MWT-250 | 25 | Mitsubishi | 5.5 | 24 | 250
1187 | CA-3.0 MW-WD R110 | 172 | CATUM Engineering | 5 | 25 | 3000
1188 | CA-3.0 MW-WD R120 | 172 | CATUM Engineering | 4.5 | 25 | 3000
1192 | V105/3450 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 3450
1194 | 2.5-88 | 5 | GE Energy | 3.5 | 25 | 2500
1205 | 24-STALL-150 | 100 | Norwin | 4.5 | 25 | 153
1207 | W755/48 | 107 | Wincon | 2.5 | 25 | 781
1211 | 48/600 | 9 | Repower | 3.5 | 20 | 625
1215 | nED 100/24 | 173 | Norvento | 3 | 20 | 100
1216 | nED 100/22 | 173 | Norvento | 3 | 20 | 100
1226 | 48700 | 2 | Ecotecnia | 4 | 25 | 749
1227 | LW58/750 | 42 | Lagerwey | 2.5 | 20 | 750
1228 | CWT 300 | 175 | Carter | 4 | 25 | 308
1235 | WM19-105 | 60 | Windmatic | 3 | 25 | 101
1264 | WEG MS-3 | 183 | WEG Wind EnergyGroup | 5.5 | 25 | 300
1268 | 225/27 | 184 | GET Danwin | 4 | 25 | 225
1280 | 750i | 61 | Enron | 3.5 | 29 | 750
1284 | AWT-26 | 191 | AWT Inc | 5 | 22 | 275
1288 | 100 | 193 | Northel Enerji | 3 | 14 | 100
1289 | 150 | 193 | Northel Enerji | 2.5 | 14 | 150
1290 | 250 | 193 | Northel Enerji | 2 | 14 | 250
1291 | WM22/100 | 40 | Windmaster | 4.5 | 22.5 | 113
1294 | Garbi 100/28 | 194 | Electria Wind | 3 | 25 | 100
1295 | Garbi 150/28 | 194 | Electria Wind | 3 | 20 | 150
1296 | Garbi 200/28 | 194 | Electria Wind | 3 | 20 | 200
1297 | 18-100 | 195 | PowerWorks | 5.5 | 20 | 110
1306 | Windane 34 | 199 | Dansk Vind Teknik | 4.5 | 25 | 400
1307 | Windane 34 US | 199 | Dansk Vind Teknik | 4.5 | 25 | 400
1310 | HWP-330 | 201 | James Howden | 5.5 | 25 | 330
1311 | HWP-750 | 201 | James Howden | 5.5 | 26 | 750
1316 | 3.2M114 NES | 154 | Senvion | 3.5 | 22 | 3200
1317 | 3.4M114 NES | 154 | Senvion | 3.5 | 20 | 3400
1318 | HTW2.0-86 | 158 | Hitachi | 4 | 25 | 2000
1328 | T600-48 | 86 | ITP | 2.5 | 25 | 600
1329 | U88 | 86 | ITP | 3.5 | 25 | 2000
1330 | U93 | 86 | ITP | 3.5 | 25 | 2000
1334 | 31/250 | 103 | NedWind | 4 | 25 | 250
1337 | 1.5 | 61 | Enron | 3 | 25 | 1500
1341 | HWP-300 | 201 | James Howden | 5 | 25 | 300
1342 | Windane 40 | 199 | Dansk Vind Teknik | 5.5 | 25 | 750
1344 | WM25/300 | 40 | Windmaster | 5 | 20 | 300
1346 | WM23/225 | 40 | Windmaster | 4 | 22.5 | 235
1347 | WM43/850 | 40 | Windmaster | 4.5 | 28 | 850
1348 | WM48/750 | 40 | Windmaster | 4.5 | 20 | 750
1350 | 26/250 | 108 | Danwin | 4 | 25 | 250
1351 | D110/19 | 111 | DWP | 4 | 30 | 113
1353 | VS225/24 | 110 | Vindsyssel | 4.5 | 24 | 221
1354 | V47/500 | 113 | RRB Energy | 2.5 | 24 | 500
1355 | UE 1.65 70 IA | 203 | United Energies | 3.5 | 25 | 1650
1356 | UE 1.65 77 IIA | 203 | United Energies | 3.5 | 25 | 1650
1357 | UE 1.65 82 IIIA | 203 | United Energies | 3 | 25 | 1650
1358 | UE 1.65 82 IIIB | 203 | United Energies | 3.5 | 25 | 1650
1359 | UE 1.65 86 IIIA | 203 | United Energies | 3 | 20 | 1650
1360 | UE 1.65 89 IVA | 203 | United Energies | 3 | 20 | 1650
1362 | N117/3600 | 8 | Nordex | 3 | 25 | 3600
1368 | SE10020 DF | 48 | Sany | 3.5 | 10 | 2000
1371 | XD115-5000 | 120 | XEMC-Darwind | 4 | 25 | 5000
1374 | SWT-3.6-130 | 10 | Siemens | 2.5 | 25 | 3600
1375 | SWT-3.15-142 | 10 | Siemens | 2.5 | 22.5 | 3150
1376 | U88E | 98 | Unison | 3 | 25 | 2000
1377 | AW 2mW 93 | 131 | Aeronautica Windpower | 3 | 25 | 2050
1378 | AW 2mW 100 | 131 | Aeronautica Windpower | 3 | 25 | 2050
1387 | E82/2350 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 2350
1388 | E53/800 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 810
1389 | E101/3050 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 3050
1390 | E101/3500 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 3500
1391 | E115/3000 | 143 | Wobben | 2 | 25 | 3000
1392 | E126/7580 | 143 | Wobben | 2.5 | 25 | 7580
1393 | LTW90-2000 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 2000
1394 | G114/2100 | 4 | Gamesa | 3.5 | 25 | 2100
1405 | WT3000df/140 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 3000
1406 | WT3000fc/140 | 43 | Windtec | 3 | 20 | 3000
1407 | 3.4M122 NES | 154 | Senvion | 2.5 | 22 | 3400
1408 | 3.6M114 NES | 154 | Senvion | 2.5 | 21 | 3600
1409 | 3.6M140 EBC | 154 | Senvion | 2.5 | 21 | 3600
1410 | HTW5.2-127 | 158 | Hitachi | 4.5 | 25 | 5200
1411 | HTW5.2-136 | 158 | Hitachi | 4 | 25 | 5200
1413 | TZ1500/77 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 1500
1414 | TZ1500/82 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 1500
1415 | TZ1500/88 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 1500
1416 | TZ1500/93 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 1500
1417 | TZ1500/100 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 1500
1418 | TZ2000/87 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 2000
1419 | TZ2000/93 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1420 | TZ2000/100 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1421 | TZ2000/103 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1422 | TZ2000/105 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1423 | TZ2000/110 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1424 | TZ2000/113 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1425 | TZ2000/116 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2000
1426 | TZ2500/113 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2500
1427 | TZ2500/122 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 2500
1428 | TZ3000/104 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 3000
1429 | TZ3000/113 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 3000
1430 | TZ3000/122 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 3000
1431 | TZ5000/128 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3 | 25 | 5000
1432 | TZ6000/154 | 206 | Taiyuan Heavy Machinery Group | 3.5 | 25 | 6000
1437 | GW140/3000 | 71 | Goldwind | 2 | 20 | 3000
1440 | 2.4M110 | 154 | Senvion | 3.5 | 20 | 2430
1441 | 2.4M114 | 154 | Senvion | 3.5 | 18 | 2430
1442 | 2.3M120 | 154 | Senvion | 3 | 20 | 2330
1443 | 2.3M124 | 154 | Senvion | 3 | 18 | 2330
1446 | SE12120 | 48 | Sany | 2.5 | 22 | 2000
1447 | SE12125 | 48 | Sany | 3 | 25 | 2500
1448 | SE13125 | 48 | Sany | 3 | 28 | 2500
1450 | P25-100 | 142 | Polaris America | 2.5 | 25 | 100
1474 | LTW80-800 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 800
1475 | LTW80-1650 | 72 | Leitwind | 3 | 25 | 1650
1476 | V164/9500 | 14 | Vestas | 3.5 | 25 | 9500
1489 | V136/4000-4200 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 4200
1490 | V150/4000-4200 | 14 | Vestas | 3 | 22.5 | 4200
1493 | SWT-2.625-120 | 10 | Siemens | 2.5 | 25 | 2625
1494 | CF 100 | 210 | C&F Green Energy | 2.5 | 25 | 100
1495 | CF 250 | 210 | C&F Green Energy | 2.5 | 25 | 250
1496 | Halbes 100 kW | 211 | Halbes | 2 | 25 | 100
1498 | ATB 750.54 | 151 | ATB Riva Calzoni SpA | 4 | 24 | 750
1500 | W2000/111 | 52 | Shanghai Electric | 3 | 22 | 2000
1501 | W2000/116 | 52 | Shanghai Electric | 3 | 22 | 2000
1502 | 3.4M140EBC | 154 | Senvion | 2.5 | 22 | 3400
1503 | 6.3M152 | 154 | Senvion | 3.5 | 30 | 6300
1504 | 3.7M144 EBC | 154 | Senvion | 2.5 | 26 | 3700
1505 | N149/4.0-4.5 | 8 | Nordex | 2 | 26 | 4500
1506 | XD140-4000 | 120 | XEMC-Darwind | 3 | 25 | 4000
1508 | E138/3500 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 3500
1509 | 136 | 63 | Vensys | 2 | 22 | 3500
1513 | E126/3500 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 3500
1514 | WTU2.0/93 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3.5 | 25 | 2050
1515 | WTU2.0/100 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3.5 | 25 | 2050
1516 | WTU2.5/90 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 4 | 25 | 2500
1517 | WTU2.5/100 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3.5 | 25 | 2500
1518 | WTU2.5/103 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3.5 | 25 | 2500
1519 | WTU3.0/120 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3 | 25 | 3000
1520 | WTU3.0/132 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3 | 25 | 3000
1521 | WTU3.2/120 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3 | 25 | 3200
1522 | WTU3.2/132 | 213 | Fuhrlaender Windtechnology LLC | 3 | 25 | 3200
1523 | 126 4.0 MW | 87 | e.n.o. energy | 4 | 25 | 4000
1524 | 3.6M118 NES | 154 | Senvion | 3.5 | 26 | 3680
1526 | SG500.50 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 25 | 500
1527 | SG500.54 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 24 | 500
1528 | SG750.50 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 25 | 750
1529 | SG750.54 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 24 | 750
1530 | SG750.66 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 20 | 750
1531 | SG1700.80 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 25 | 1700
1532 | SG1700.84 | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 24 | 1700
1533 | SG1700.100 | 214 | S&G Engineering | 3 | 20 | 1700
1534 | SG2500.131 DD | 214 | S&G Engineering | 2.5 | 20 | 2500
1535 | SG2700.100 DD | 214 | S&G Engineering | 3.5 | 25 | 2700
1536 | SG2700.116 DD | 214 | S&G Engineering | 3 | 24 | 2700
1544 | BW 3000/120 | 215 | Baltic WindWerke (Foerde WindWerk) | 3.5 | 25 | 3000
1545 | AP300 | 216 | Adventure Power | 3.5 | 20 | 300
1554 | W2E-145/3.0fc | 119 | W2E | 3 | 22 | 3000
1555 | W2E-132/4.0 | 119 | W2E | 3 | 25 | 4000
1556 | W2E-132/4.0fc | 119 | W2E | 3 | 25 | 4000
1557 | GWL750/47 | 124 | Southern Wind Farms | 3 | 25 | 750
1558 | SG 8.0-167 DD | 218 | Siemens-Gamesa | 3.5 | 25 | 8000
1576 | E126/4000 | 3 | Enercon | 2.5 | 25 | 4000
1615 | BW 3000/132 | 215 | Baltic WindWerke (Foerde WindWerk) | 3.5 | 25 | 3000
1616 | 4.2M140 EBC | 154 | Senvion | 3 | 26 | 4200
1617 | 4.2M148 EBC | 154 | Senvion | 2.5 | 26 | 4200
1620 | AGW 110/2.2 | 156 | WEG | 3 | 20 | 2200
1621 | W2E-110/2.5 | 119 | W2E | 3.5 | 25 | 2500
1622 | W2E-132/3.0fc | 119 | W2E | 3 | 25 | 3000
1623 | W2E-140/4.0 | 119 | W2E | 3 | 22 | 4000
1624 | W2E-140/4.0fc | 119 | W2E | 3 | 22 | 4000
1634 | V117/4200 | 160 | MHI Vestas Offshore | 3 | 25 | 4200
1638 | S120/2100 | 50 | Suzlon | 3.5 | 18 | 2250
1639 | S128/2600 | 50 | Suzlon | 3 | 20 | 2700
1644 | 126 | 63 | Vensys | 2.5 | 25 | 3800
1645 | 5.3-158 | 5 | GE Energy | 3 | 22 | 5300
1653 | W2E-138/3.0fc | 119 | W2E | 3 | 20 | 3000
1654 | W2E-151/4.5 | 119 | W2E | 3 | 20 | 4500
1661 | SG 2.1-114 | 218 | Siemens-Gamesa | 1.5 | 25 | 2100
1662 | SG 10.0-193 DD | 218 | Siemens-Gamesa | 3.5 | 25 | 10000
1664 | V162/5.6MW | 14 | Vestas | 3 | 24 | 5600
1666 | 2.3M130 | 154 | Senvion | 3 | 20 | 2300
1669 | 115 | 63 | Vensys | 2.5 | 25 | 4100
1685 | W2E-120/3.2fc | 119 | W2E | 3 | 25 | 3200
1686 | W2E-120/3.5fc | 119 | W2E | 3 | 25 | 3500
1692 | SG100.28 | 214 | S&G Engineering | 3 | 19 | 100
1703 | LTW77-1500 | 220 | Poma Leitwind | 3 | 25 | 1500
1704 | LTW80-1650 | 220 | Poma Leitwind | 3 | 25 | 1650
1715 | 114 4.0 MW | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 4000
1716 | 114 4.8 MW | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 4800
1717 | 126 4.8 MW | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 4800
1718 | WD2.5-103 | 221 | WDRVM | 3.5 | 25 | 2500
1723 | ATB 100.28 DD | 151 | ATB Riva Calzoni SpA | 3 | 25 | 100
1729 | 155 | 63 | Vensys | 3 | 25 | 6200
1730 | 170 | 63 | Vensys | 3 | 22 | 5600
1731 | Poyra P36/300 | 193 | Northel Enerji | 3.5 | 20 | 318
1732 | GW140/3400 | 71 | Goldwind | 2 | 20 | 3400
1733 | WES32/100 | 106 | WES | 2 | 16 | 100
1745 | FD25-100 | 222 | Ghrepower | 3.5 | 16 | 100
1746 | FD21-100 | 222 | Ghrepower | 3.5 | 16 | 120
1747 | 136 4.5 MW | 87 | e.n.o. energy | 3.5 | 25 | 4500
1749 | BW 4500 | 215 | Baltic WindWerke (Foerde WindWerk) | 3 | 20 | 4500
1750 | BW 3500 | 215 | Baltic WindWerke (Foerde WindWerk) | 3 | 25 | 3500
1751 | BW 3200 | 215 | Baltic WindWerke (Foerde WindWerk) | 3 | 25 | 3200
1765 | SE13122 | 48 | Sany | 3 | 22 | 2500
1775 | 121 | 63 | Vensys | 3 | 22 | 2500
1777 | U120 | 98 | Unison | 3 | 22 | 2300
1778 | U136 | 98 | Unison | 3 | 25 | 4200
1779 | U151 | 98 | Unison | 3 | 25 | 4300
1780 | WES34/100 | 106 | WES | 2 | 15 | 100
1789 | 152 5.6 MW | 87 | e.n.o. energy | 4 | 25 | 5600
1790 | 160 6.0 MW | 87 | e.n.o. energy | 4 | 24 | 6000
1797 | S128/2700 | 50 | Suzlon | 3.5 | 20 | 2800
1799 | LWT42-250 | 72 | Leitwind | 2.5 | 25 | 250
1800 | LWT42-250 | 220 | Poma Leitwind | 2.5 | 25 | 250
1801 | LTW80-1000 | 220 | Poma Leitwind | 3 | 25 | 1000
1802 | LTW90-1500 | 220 | Poma Leitwind | 3 | 25 | 1500
1803 | LTW80-1500 | 220 | Poma Leitwind | 3 | 25 | 1500
1804 | LTW86-1500 | 220 | Poma Leitwind | 2.5 | 20 | 1500
1805 | LTW80-1800 | 220 | Poma Leitwind | 3.5 | 25 | 1800
1806 | LTW101-3000 | 220 | Poma Leitwind | 2.5 | 25 | 3000
1807 | AGW 147/4.2 | 156 | WEG | 3 | 20 | 4200
1809 | V117/3600 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 3600
1810 | Halbes 315 kW | 211 | Halbes | 2 | 25 | 315
1811 | W2E-155/4.5fc | 119 | W2E | 3 | 22 | 4500
1812 | W2E-151/4.8 | 119 | W2E | 3 | 20 | 4800
1813 | W2E-151/4.8fc | 119 | W2E | 3 | 20 | 4800
1814 | W2E-160/5.2 | 119 | W2E | 3 | 20 | 5200
1815 | W2E-172/5.5 | 119 | W2E | 3 | 25 | 5500
1816 | W2E-185-6.0 | 119 | W2E | 3 | 25 | 6000
1817 | W2E-171/8.0 | 119 | W2E | 3 | 25 | 8000
1818 | W2E-215/9.0 | 119 | W2E | 3 | 25 | 9000
1819 | P750/57 | 102 | Pioneer Wincon | 3.5 | 22 | 755
1820 | FD42-300 | 222 | Ghrepower | 3.5 | 25 | 300
1821 | FD42-400 | 222 | Ghrepower | 3.5 | 25 | 400
1822 | FD42-500 | 222 | Ghrepower | 3.5 | 25 | 500
1823 | Windflow 33-500 | 224 | SyncWind | 6 | 30 | 500
1824 | Windflow 45-500 | 224 | SyncWind | 4.5 | 25 | 500
1854 | 140 4.2 MW | 87 | e.n.o. energy | 3 | 25 | 4200
1872 | S133/2600 | 50 | Suzlon | 3.5 | 20 | 2600
1873 | S133/3000 | 50 | Suzlon | 3.5 | 20 | 3000
1894 | 70 2.1 MW | 63 | Vensys | 3.5 | 25 | 2100
1902 | E175/6000 | 3 | Enercon | 2.5 | 20 | 6000
9991 | V126/3600 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 3600
9992 | V136/4200 | 14 | Vestas | 3 | 27 | 4200
9993 | V150/5600 | 14 | Vestas | 3 | 25 | 5600
9994 | V150/4000 | 14 | Vestas | 3 | 24 | 4000
9995 | V150/4200 | 14 | Vestas | 3 | 24 | 4200
9996 | V162/5600 | 14 | Vestas | 3 | 24 | 5600
9997 | NM80-2.75 MW | 14 | NEG Micon | 4 | 25 | 2750
9998 | CF60 | 7 | C&F Green Energy | 2.5 | 17.5 | 60
317 | E115/4260 | 3 | Enercon | 2 | 34 | 4260
318 | E138/4200 | 3 | Enercon | 2 | 28 | 4200
1050 | V120/2200 | 14 | Vestas | 3 | 20 | 2200
1663 | SG 2.1-122 | 218 | Siemens-Gamesa | 3 | 20 | 2100